Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 1

ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 1

на 2013-2015 годы»

г. Острогожск 2013г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ СОШ № 1

___________ Л.С.Шармазанян

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МКОУ СОШ № 1 на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Цель Программы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | МКОУ СОШ № 1 |
| Разработчики проекта Программы | МКОУ СОШ № 1 |
| Исполнители мероприятий Программы | МКОУ СОШ № 1 |
| Задачи и целевые показатели Программы | Создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; повышение энергетической эффективности на объектах МКОУ СОШ № 1; обеспечение снижения в МКОУ СОШ № 1 в сопоставимых условиях потребления ресурсов на 5 процентов ежегодно по отношению к уровню 2010 года в течение 3 лет начиная с 1 января 2013 года |
| Срок и этапы реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов в МКОУ СОШ № 1 2. Сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами МКОУ СОШ № 1, за счет рационального использования энергоносителей. 3. Поддержание комфортного теплового режима внутри зданий МКОУ СОШ № 1 для улучшения качества жизнедеятельности учреждения. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - ввести систему учета и мониторинга показателей энергопотребления; - создать систему показателей, характеризующих энергетическую эффективность в МКОУ СОШ № 1; выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; создать нормативно-правовую базу по энергетическим обследованиям, энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности МКОУ СОШ № 1; - повысить уровень квалификации сотрудников в МКОУ СОШ № 1 по энергосбережению. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками средств для реализации Программы являются: бюджет муниципального образования города Острогожск; добровольные пожертвования физических и юридических лиц; иные источники в соответствии с действующим законодательством. Общий объем финансирования Программы составляет 2164,0 тыс. руб., в том числе: |
|  | Год реализации | Бюджет муниципального образования город Острогожск | Добровольные пожертвования физических и юридических лиц | Средства, полученные от дополнительных платных услуг | Иные источники в соответствии с действующим законодательством |
|  | 2011 | 796,0 | 38,0 | 0 | 0 |
|  | 2012 | 761,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2013 | 758,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2014 | 721,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2015 | 685,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 3721,0 | 38,0 | 0 | 0 |
|  | Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования города Острогожск на соответствующий финансовый год, сметы расходов (плана финансовой деятельности) учреждения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация МКОУ СОШ № 1 организует контроль своевременного выполнения мероприятий Программы, финансовый контроль использования средств, направляемых на реализацию Программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | В результате реализации Программы требуется обеспечить ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 5%, улучшение индикаторов энергоэффективности, внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по объектам МКОУ СОШ № 1 |

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по повышению энергетической эффективности на территории МКОУ СОШ № 1

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ развития учреждения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена нижеследующими причинами:

- невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет    использования действующего рыночного механизма;

- комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

В предстоящий период в МКОУ СОШ № 1	должны быть выполнены установленные     Законом     требования     в     части      управления      процессом энергосбережения, в том числе:

- обеспечение снижения потребления энергоресурсов не менее чем на пять процентов ежегодно;

- учет энергетических ресурсов;

- применение    энергосберегающих   технологий    при    ремонте    объектов МКОУ СОШ № 1.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

-	ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и
неразвитостью     механизмов     привлечения      средств      на     финансирование
энергосберегающих мероприятий;

-	неопределенностью   конъюнктуры   и   неразвитостью   институтов   рынка
энергосбережения.

Настоящая Программа позволяет выполнить первый этап решения проблемы: создать условия для перевода МКОУ СОШ № 1 на энергосберегающий путь развития и снизить затраты на все потребляемые виды энергетических ресурсов.

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая информация |  |
| Общая площадь объектов | м2 | 7065 | 7065 | 7065 | 7065 | 7065 | 7065 |
| Среднегодовая численность сотрудников | чел. | 67 | 68 | 74 | 74 | 72 | 72 |
| Среднедневная численность учащихся (воспитанников) | чел. | 708 | 730 | 762 | 755 | 748 | 750 |
| Объем потребления ресурсов |  |
| Электроэнергия | кВт.ч | 46,63 | 43,44 | 43,25 | 40,86 | 38,82 | 36,92 |
|  | тыс.руб. | 193,0 | 170,7 | 178,9 | 163,4 | 155,3 | 147,6 |
| Газ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода | м3 | 659 | 560 | 837 | 791 | 752 | 715 |
|  | тыс.руб. | 11,8 | 11,7 | 19,3 | 18,2 | 17,3 | 16,4 |
| Тепло | Гкал | 472,9 | 431,1 | 401,3 | 381,3 | 362,0 | 344,0 |
|  | тыс.руб. | 661,9 | 604,6 | 562,8 | 531,9 | 505,3 | 480,1 |
| Изменение объема потребления ресурсов |  |
| Электроэнергия | кВт.ч | 0 | 3,19 | 0,19 | 2,39 | 2,04 | 1,9 |
|  | % | 0 | -6,8 | 0,4 | -5,5 | -4,9 | -4,8 |
|  | тыс.руб. | 0 | -13,3 | -0,8 | -15,5 | -8,1 | -7,7 |
| Газ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода | м3 | 0 | 99 | -277 | 46 | 39 | 37 |
|  | % | 0 | -9,8 | 27,6 | -4,7 | -4,0 | -3,8 |
|  | тыс.руб. | 0 | 2,0 | 6,4 | 1,0 | 0,8 | -0,8 |
| Тепло | Гкал | 0 | 41,8 | 29,8 | 20,0 | 19,3 | 18,0 |
|  | % | 0 | 8,8 | -3,0 | -2,1 | -2,0 | -1,9 |
|  | тыс.руб. | 0 | -57,3 | -41,8 | -30,9 | -26,6 | -25,2 |
| Оснащенность приборами учета потребления ресурсов |  |
| Электроэнергия | Количество приборов, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | % оплаты по приборам учета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Газ | Количество приборов, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % оплаты по приборам учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода | Количество приборов, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | % оплаты по приборам учета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тепло | Количество приборов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | % оплаты по приборам учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |  |
| Электроэнергия | кВт.ч/чел. | 60,1 | 54,4 | 51,7 | 49,2 | 47,3 | 44,9 |
| Газ | м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода | м3/чел. | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Тепло | Гкал/м2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Удельный расход ресурсов, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов |  |
| Электроэнергия | кВт.ч/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газ | м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода | м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепло | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |
| Электроэнергия | кВт.ч/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газ | м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода | м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепло | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода ресурсов, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов |  |
| Электроэнергия | кВт.ч/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газ | м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода | м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепло | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отношения удельного расхода ресурсов, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |  |
| Электроэнергия | 1/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газ | 1/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода | 1/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепло | 1/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество светоточек |  |
| Внутренних | шт. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Наружных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество светоточек с использованием энергосберегающих ламп |  |
| Внутренних | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наружных | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение энергетических обследований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Количество сотрудников |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

- Мероприятия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия, проекта | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 10,0 | 0 | 12,0 | 0 | 5,0 |
| 2 | Замена и ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения | 0 | 0 | 104,6 | 140,0 | 135,0 |
| 3 | Замена и ремонт электрооборудования и электропроводки | 0 | 0 | 65,0 | 45,0 | 12,0 |
| 4 | Информационно-агитационная работа с участниками образовательного процесса по экономии энергоресурсов: - курсы, программы, - мероприятия, - тематический информационный стенд, - размещение материала на сайте учреждения в сети Интернет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 |
| 6 | Разработка энергетического паспорта | 41,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Установка, замена, поверка приборов учета потребления энергоресурсов: -электроэнергии, -газа, - воды, - тепла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Утепление ограждающих конструкций зданий: - замена оконных блоков, -замена или уплотнение входных дверей, - мероприятия, проводимые по сохранению теплового режима в здании в осенне-зимний период | 28,0 - | 384,9 39,0 | 575,0 42,0 | 625,0 45,0 | 0 0 |
|  | Заключение энергосервисных контрактов (договоров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Другие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 83,6 | 423,9 | 798,6 | 859,0 | 152,0 |

- Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска холодной воды | тыс. куб. м | 659 | 560 | 837 | 830 | 789 | 765 |
| Объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | тыс. куб. м | 659 | 560 | 837 | 830 | 789 | 765 |
| Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем отпуска горячей воды | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем отпуска электрической энергии | тыс. кВт/час | 46,63 | 43,44 | 53,25 | 50,05 | 47,55 | 46,15 |
| Объем отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | тыс. кВт/час | 46,63 | 43,44 | 53,25 | 50,05 | 47,55 | 46,15 |
| Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем отпуска тепловой энергии | Гкал | 472,9 | 431,1 | 556,5 | 523,2 | 496,6 | 481,6 |
| Объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | Гкал | 472,9 | 431,1 | 556,5 | 523,2 | 496,6 | 481,6 |
| Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

При реализации программных мероприятий руководитель МКОУ СОШ № 1 организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов, назначает ответственного по выполнению энергосберегающих мероприятий.

Информация об объемах потребления топливно-энергётических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий размещается на сайте учреждения в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету и контролю за их реализацией и результатами в учреждении устанавливаются руководителем     МКОУ СОШ № 1         в     должностных     регламентах (инструкциях, трудовых контрактах). Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

По согласованию с учредителем определяются основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных показателей энергоэффективности. Исполнители определяют конкретные мероприятия, сроки их выполнения в соответствии с разделом 3 Программы (может быть как приложение к программе на конкретный финансовый год), несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Ход реализации программных мероприятий рассматривается
ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на
(совещании при директоре и  Совете Школы).